**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Για την προμήθεια των ειδών του Τμήματος 1:**

* Κωνικής χοάνης τροφοδοσίας βιομάζας για τον περιστροφικό κλίβανο από INOX 316L, με στόμιο εξόδου Φ50 και δυνατότητα ρύθμισης της διαμέτρου αυτού (τμχ 1)
* Αναδευτήρα βιομάζας, για τοποθέτηση εντός της χοάνης (Είδος 1), από INOX 316L που να φέρει μειωτήρα και ρυθμιστή στροφών (τμχ 1)
* Κοχλία μεταφοράς βιομάζας από INOX 316L, ο οποίος να εισέρχεται στον περιστροφικό κλίβανο και να προσαρμόζεται στη χοάνη (Είδος 1) και να φέρει μειωτήρα και ρυθμιστή στροφών (τμχ 1)
* Βάσης από INOX 316L, για την προσαρμογή του κοχλία (Είδος 3) με την χοάνη (Είδος 1) και με τον περιστροφικό κλίβανο, η οποία θα περιλαμβάνει και σωλήνα κάλυψης του εξωτερικού τμήματος του κοχλία (τμχ 1)
* Προσαρμογέα εισαγωγής αερίου (τμχ 1)

προϋπολογισμού ποσού καθαρής αξίας 5.241,94 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία ισχύει έως την 28η/12/2019, η **τιμή προσφοράς** (για το σύνολο της ποσότητας) ανέρχεται σε ευρώ (€) **καθαρή αξία** …………………………………….. (αναγραφή του ποσού καθαρής αξίας ολογράφως και αριθμητικώς).

Το **ποσοστό του ΦΠΑ** ανέρχεται σε …… % (αριθμητική αναγραφή) και ……………… τοις εκατό (αναφορά ολογράφως ποσοστού ΦΠΑ).

Η **προσφερθείσα τιμή σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** ………………………… (ολογράφως και αριθμητικώς) (για το σύνολο των ειδών του Τμήματος 1).

**Για την παροχή των υπηρεσιών του Τμήματος 2:**

1. Έλεγχος για καλή λειτουργία των αντιστάσεων του περιστροφικού κλιβάνου και αντικατάσταση των ελαττωματικών
2. Έλεγχος και αντικατάσταση εφόσον απαιτηθεί των πυράντοχων υλικών στα τοιχώματα του περιστροφικού κλιβάνου
3. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του controller θερμοκρασίας NiCr-Ni και προγραμματισμός αυτού
4. Επισκευή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου του κλιβάνου
5. Τοποθέτηση υπάρχοντος συστήματος μέτρησης ροής αερίων στον κλίβανο

Η **τιμή προσφοράς** (για το σύνολο των υπηρεσιών) ανέρχεται σε ευρώ (€) **καθαρή αξία** …………………………………….. (αναγραφή του ποσού καθαρής αξίας ολογράφως και αριθμητικώς).

Το **ποσοστό του ΦΠΑ** ανέρχεται σε …… % (αριθμητική αναγραφή) και ……………… τοις εκατό (αναφορά ολογράφως ποσοστού ΦΠΑ).

Η **προσφερθείσα τιμή σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.** ………………………… (ολογράφως και αριθμητικώς) (για το σύνολο των υπηρεσιών του Τμήματος 2).