**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**Προς:**

**Πολυτεχνείο Κρήτης**

**Οικονομική Υπηρεσία, Τμήμα Προμηθειών**

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 4050/09.06.2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης με ΑΔΑΜ: 22PROC010721417 υποβάλλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ**  **ΤΙΜΗ ΑΝΑ**  **ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ**  **(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ**  **ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (ΑΝΕΥ**  **ΦΠΑ)** |
| Μικροαυτόματος 1P C10A 3kA 230V | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P C16A 3kA 230V | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P C20A 3kA 230V | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Ενδεικτική λυχνία Led κόκκινη | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P C25A 3kA 230V | Τεμάχιο | 25 |  |  |
| Διακόπτης Ράγας 1p 40A 230V | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Ρελέ διαρροής 2P 40A 0,03A AC 230V | Τεμάχιο | 25 |  |  |
| Πίνακας εξωτερικός στεγανός 2Σ, 24Θ | Τεμάχιο | 7 |  |  |
| Μικροαυτόματος 2p C20A 3kA 230v L+N | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Μικροαυτόματος 2p C25A 3kA 230v L+N | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P K16A 6kA 230V | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P K20A 6kA 230V | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P K25A 6kA 230V | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P C16A 6kA 400V | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P C20A 6kA 400V | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P C25A 6kA 400V | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Ρελέ διαρροής 4P 40A 0,03A AC 400V | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Ρελέ ισχύος ράγας 230V 20A | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| Θερμικό υπερφόρτωσης 1,1 Α - 1,6 Α | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| Θερμικό υπερφόρτωσης 1,6 Α - 2,5 Α | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| Θερμικό υπερφόρτωσης 2,4 Α - 4,0 Α | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| Θερμικό υπερφόρτωσης 4,0 Α - 6,5 Α | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| Θερμικό υπερφόρτωσης 2,4 Α - 4,0 Α | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| Ρελέ ισχύος 3P 9A 4KW 240V 1NO | Τεμάχιο | 3 |  |  |
| Ρελέ ισχύος 3P 12A 5,5KW 240V 1NO | Τεμάχιο | 3 |  |  |
| Ρελέ ισχύος 3P 26A 11KW 240V 1NO | Τεμάχιο | 3 |  |  |
| Ασφάλεια τήξεως Diazed/Neozed gl/gG 10A | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| Ασφάλεια τήξεως Diazed/Neozed gl/gG 16A | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| Ασφάλεια τήξεως Diazed/Neozed gl/gG 20A | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| Ασφάλεια τήξεως Diazed/Neozed gl/gG 25A | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| Ασφάλεια τήξεως Diazed/Neozed gl/gG 35A | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| Ασφάλεια τήξεως Diazed/Neozed gl/gG 50A | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| Ασφάλεια τήξεως Diazed/Neozed gl/gG 63A | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Φις σούκο αρσενικό 3P (L,N,PE) | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Φις σούκο θηλυκό 3P (L,N,PE) | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Φις βιομηχανικό αρσενικό 3P 16Α ΙP44 | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Φις βιομηχανικό θηλυκό 3P 16Α IP44 | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Πολύπριζο με διακόπτη και καλώδιο 3 θέσεων | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Πολύπριζο με διακόπτη και καλώδιο 5 θέσεων | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Ντουί λαμπτήρα φωτισμού Τ8 | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Ντουί λαμπτήρα Ε27 πορσελάνης | Τεμάχιο | 25 |  |  |
| Κανάλι αυτοκόλλητο 15x10mm | Μέτρα | 50 |  |  |
| Κανάλι αυτοκόλλητο 20x10mm | Μέτρα | 50 |  |  |
| Κανάλι αυτοκόλλητο 25x25mm | Μέτρα | 50 |  |  |
| Κανάλι δαπέδου 70mm x 18mm | Μέτρα | 50 |  |  |
| Κανάλι επιτοίχιο εξωτερικό 100x100 | Μέτρα | 30 |  |  |
| Διακόπτης απλός επιτοίχιος | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Διακόπτης μπουτόν επιτοίχιος | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Πρίζα σούκο εξωτερική | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Πρίζα σούκο επιτοίχια | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Καλώδιο εύκαμπτο 3x1,50mm H03VV-F | Μέτρα | 500 |  |  |
| Καλώδιο εύκαμπτο 3x2,50mm H03VV-F | Μέτρα | 500 |  |  |
| Καλώδιο εύκαμπτο 2x1mm H03VV-F | Μέτρα | 150 |  |  |
| Καλώδιο ΝΥΥ 5x16mm | Μέτρα | 80 |  |  |
| Καλώδιο ΝΥΥ 5x10mm | Μέτρα | 50 |  |  |
| Καλώδιο 3x10mm | Μέτρα | 30 |  |  |
| Πυκνωτής 2μf 230V | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Πυκνωτής 4μf 230V | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Πυκνωτής 6μf 230V | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Πυκνωτής 8μf 230V | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Πυκνωτής 12μf 230V | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Πυκνωτής 15μf 230V | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V AA 4PACK | Συσκευασία | 50 |  |  |
| Μπαταρία αλκαλική 1,5V AAA 4PACK | Συσκευασία | 50 |  |  |
| Μπαταρία αλκαλική 9V | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| Φωτοκύτταρο ημέρας - Νύχτας | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Χρονοδιακόπτη εβδομαδιαίο | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| Κουτί διακλάδωσης εξωτερικό 100x100mm | Τεμάχιο | 15 |  |  |
| Σπιράλ conflex γκρί φ16 με μούφα και στήριγμα | Μέτρα | 150 |  |  |
| Σπιράλ conflex γκρί φ25 με μούφα και στήριγμα | Μέτρα | 150 |  |  |
| Διακόπτης προστασίας κινητήρα 1,6Α - 2,5Α | Τεμάχιο | 3 |  |  |
| Διακόπτης προστασίας κινητήρα 2,5Α - 4Α | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| Διακόπτης προστασίας κινητήρα 4Α - 6Α | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| Πολύπριζο χωρίς καλώδιο 4 Θέσεων | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| Αυτόματος κλιμακοστασίου Ράγας 16Α | Τεμάχιο | 5 |  |  |
|  |  |  | ***ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ*** |  |
|  |  |  | ***ΦΠΑ*** |  |
|  |  |  | ***ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ*** |  |

Η οικονομική μας προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ημερομηνία: …/…/2022

Ο προσφέρων,

Όνομα/ επώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα