**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τεχνικές Προδιαγραφές**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Περιγραφή υπό προμήθεια ειδών** | **Ποσότητα σε τμχ** | **ΝΑΙ/ΟΧΙ (με αναγραφή προσφερόμενης ποσότητας)** |
| Γενικά αναλώσιμα: Tips πιπέτας των 1000 μl (pck 1000) | 12 |  |
| Γενικά αναλώσιμα: Πλαστικοί σωληνίσκοι των 50 ml (pck 25) (Γεν. Αναλ.) | 15 |  |
| Γενικά αναλώσιμα: Πλαστικοί σωληνίσκοι των 25 ml (pck 25) (Γεν. Αναλ.) | 12 |  |
| Tips πιπέτας των 200 μl (pck 1000) (Γεν. Αναλ.) | 12 |  |
| glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C circles, 47 mm | 3 |  |
| Γυάλινες φιάλες αποθήκευσης με βιδωτό καπάκι των 50mL | 6 |  |
| Γυάλινες φιάλες αποθήκευσης με βιδωτό καπάκι των 100mL | 6 |  |
| Γυάλινες φιάλες αποθήκευσης με βιδωτό καπάκι των 250mL | 6 |  |
| Γυάλινες φιάλες αποθήκευσης με βιδωτό καπάκι των 1000mL | 6 |  |
| Γυάλινες φιάλες αποθήκευσης με βιδωτό καπάκι των 500mL | 6 |  |
| Ethanol absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 98% (GC) | 2 |  |
| Serological pipettes αποστειρωμένες των 2mL (πακ/500) | 2 |  |
| Serological pipettes αποστειρωμένες των 10mL (πακ/50) | 10 |  |
| Ταινία αποστείρωσης (colour change green / black, roll of 50 m, width 19mm) | 2 |  |
| Αποστειρωμένα petri dishes ( pkg/480, 92 x 16 mm, transparent, without ventilation cams) | 2 |  |
| Αποστειρωμένα petri dishes ( pkg/500, 60 x 15 mm, transparent) | 2 |  |
| 2,4-Dinitrophenylhydrazine (25 g) | 1 |  |
| Χλωριούχο αμμώνιο (1 kg) | 1 |  |
| Θειικό κάλιο καθαρότητας >99% (1 kg) | 1 |  |
| Plant agar (100 g) | 1 |  |
| KCl σε σκόνη (1 kg) | 2 |  |
| Bromothymol blue (10 g) | 1 |  |
| Vanadium (III) chloride (5 g) | 1 |  |
| 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid (1 g) | 1 |  |