**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. διακήρυξης 9166/26-04-2022 για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών σε τρία (3) επιμέρους τμήματα:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Είδος** | **Ποσότητα** | **Προσφερόμενη τιμή μονάδος (αριθμητικώς και ολογράφως) καθαρή αξία σε €** | **ΦΠΑ (%)** | **Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους (αριθμητικώς και ολογράφως) καθαρή αξία σε €** | **Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους (αριθμητικώς και ολογράφως) συμπ/νου ΦΠΑ σε €** |
| **1** | **Τμήμα 1 -** **Αέρια**: Αργό 5.0, φιάλη των 50ΛΤ, 200bar | 10 |  | 24 |  |  |
| Θα χρειαστούν πέντε (5) μεταφορές, ενώ δε θα απαιτηθεί η καταβολή ενοικίου φιαλών, καθώς το εργαστήριο διαθέτει δικές του φιάλες, τις οποίες ανταλλάσει με γεμάτες. |
| **2** | **Τμήμα 2 - Διαλύτες, φίλτρα, οξέα, χημικά αντιδραστήρια**: Nitric acid, p.a. ≥65%, 2.5L | 2 |  | 24 |  |  |
| Phosphoric acid, p.a. ≥85%, 2.5L | 1 |  | 24 |  |  |
| Pipette tips, 100-1000μL, 250/pkg | 10 |  | 24 |  |  |
| Pipette tips, 10-200μL, 500/pkg | 10 |  | 24 |  |  |
| ICP multi-element standard solution, for surface water testing (23 elements in dilute nitric acid), 100mL | 2 |  | 24 |  |  |
| Nitric acid, trace analysis ≥69%, 1L | 5 |  | 24 |  |  |
| Nylon Membrane Filters, Whatman, 0.45μm porosity, Φ25mm, 100/pkg | 2 |  | 24 |  |  |
| Membrane Filters, MFMCE, 0.45μm porosity, Φ47mm, 100/pkg | 10 |  | 24 |  |  |
| Acetone, technical grade for washing, 16kg | 1 |  | 24 |  |  |
| **Σύνολο προσφοράς τμήματος:** |  |  |
| **3** | **Τμήμα 3 - Αναλώσιμα αναλυτικού οργάνου ICP-MS:** Skimmer cone | 1 |  | 24 |  |  |
| Sampling cone | 1 |  | 24 |  |  |
| Rough pump oil, 4L | 1 |  | 24 |  |  |
| **Σύνολο προσφοράς τμήματος:** |  |  |
| **Σημείωση: Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι συμβατά με το αναλυτικό όργανο ICP-MS 7500 CX της Agilent και την αντλία κενού Edwards E2M18.** |

**Επισημαίνεται ότι η τιμή προσφοράς πρέπει να δοθεί ανά επιμέρους είδος τμήματος και συνολικά για τα είδη κάθε τμήματος.**

Χρόνος ισχύος προσφοράς: Έως την 20η Νοεμβρίου 2022 (έξι – 6 – μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή).

Ημερομηνία ……/…../…..

Ψηφιακή Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου