**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ** | **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Ποσότητες** |
| **ΟΜΑΔΑ Α** | | |
| Γάντια λάτεξ χωρίς πούδρα | Γάντια λευκά χωρίς πούδρα σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων (50 ζευγών) διάφορα μεγέθη (M, L, XL). Σήμανση πάνω στην συσκευασία CE, κωδικός προϊόντος, ημερομηνία παραγωγής και λήξης και αναφορά σε υγειονομική προστασία | 300 συσκευασίες των 100 τεμαχίων γαντιών έκαστη |
| Μάσκα υφασμάτινη επαναχρησιμοποιούμενη | Μάσκα για γενική χρήση από ύφασμα. Τουλάχιστον τριών στρωμάτων α) ένα στρώμα εσωτερικό ( που θα είναι σε επαφή με το στόμα) υδρόφιλου υλικού. β) ένα εξωτερικό στρώμα (που θα εκτίθεται στο περιβάλλον) κατασκευασμένο από υδρόφοβο υλικό όπως π.χ πολυεστέρα, πολυπροπυλένιο ή μείγμα αυτών ) γ) ένα μεσαίο υδρόφοβο στρώμα από συνθετικό μη υφασμένο υλικό όπως πολυπροπυλένιο ή βαμβάκι. Να στηρίζεται στα αυτιά με λάστιχο και να πλένεται στο πλυντήριο στους 60 βαθμούς. Διάθεση σε άσπρο και μαύρο χρώμα τουλάχιστον. | 500 τεμάχια |
| Μάσκες μίας χρήσεως (χειρουργικού τύπου) | Μάσκες μίας χρήσεως υποαλλεργικές με πτυχώσεις σε όλο το πλάτος και τριπλό προστατευτικό φίλτρο και με λάστιχο στερέωσης στα αυτιά. Εσωτερικό επιρρίνειο έλασμα στην επάνω πλευρά της μάσκας το οποίο και θα είναι επικαλυμένο με μεμβράνη πλαστική. Σήμανση προϊόντος CE. | 154 συσκευασίες των 50 τεμαχίων μασκών έκαστη |
| **ΟΜΑΔΑ Β** | | |
| Αντλία – περιέκτης κενός για χρήση με αντισηπτικό | Πλαστικός κενός επιτραπέζιος κυλινδρικός περιέκτης χωρητικότητας 500 ml με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία | 100 τεμάχια |
| Βάση αντισηπτικού επιτοίχια χωρητικότητας 1000 ml | Επιτοίχια βάση αντισηπτικού αγκώνος με αντλία παροχής από πλαστικό αυξημένης αντοχής η οποία και θα προσαρμόζεται με βίδες στον τοίχο. Μοχλός χειρισμού από πλαστικό που θα επιτρέπει την χρήση με τον αγκώνα και θα συνοδεύεται από άδειο περιέκτη πλαστικό χωρητικότητας 1000 ml. | 76 τεμάχια |
| Απολυμαντικό επιφανειών | Αντιβακτηριακό σπρέι επιφανειών σε πλαστικό βαποριζατέρ με απολυμαντικό παράγοντα αιθανόλη σε ποσοστό τουλάχιστον 15% και ισοπροπανόλη 40% τουλάχιστον να μην θέλει ξέβγαλμα, σε συσκευασία των 700 ml | 150 τεμάχια |
| Αλκοολούχο αντισηπτικό τζέλ χεριών σε συσκευασία των 4000 ml | Το αντισηπτικό τζέλ χεριών το οποίο θα πρέπει να περιέχει αλκοόλη 75% έως 80%, γλυκερίνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ). Άδεια από τον ΕΟΦ. Σε συσκευασία των 4000 ml. | 520 συσκευασίες (δοχεία) των 4000 ml |
| **ΟΜΑΔΑ Γ** | | |
| Χειροπετσέτες | Πακέτο των 200 τεμαχίων ζικ ζακ λευκό, Α ποιότητας, απορροφητικό βάρους 350 γραμμαρίων και μήκους 25 cm για τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιτοίχιες βάσεις | 250 κούτες των 20 πακέτων εκάστη |